## Listes de choix (hidden)
Nom du champ | Type de bâtiment | Réglementation thermique | Label | Matériau principal | Mode constructif | Isolation | Ventilation | Chauffage | Type de matériel | Type de local testé | Moment du mesurage | Méthode d'essai | Typologie du bâtiment | Conduits | Existe-t-il des conduits hors volume chauffé? | Conduits isolés | Pente des réseaux | Désolidarisation moteur/Bâti | Tension des conduits | Refoulement aéraulique? | Diamètre du refoulement | Grille AN Aéraulique? | Diamètre du air neuf | Equipements de tenue mécanique des conduits | Eléments d'étanchéité à l'air des conduits aérauliques | Consommation du moteur | Présence | MEA | Bouches d'extraction | Distance MIN bouche / périphérie | Type de ventilation | Type de Moteur | Marque du moteur | Marque MEA | Marque des bouches d'extraction | Localisation du Moteur | Sens de la bouche | type de rénovation | Portes | Sections
Nom de la liste | Typebat | RT | Label | Matériau | ModeCons | Isolation | Ventilation | Chauffage | Matériel | Local | Quand | Méthode | TypologieBat | Conduits | PassageConduits | Passage et isolation conduits | PenteRes | DésolidMotBat | TensionReseauxSouples | BoucheExtraction | DiametreExtraction | GrilleAN | DiametreAN | TenueMécanique | EtanchéitéConduitsAérauliques |  | Compléter les informations | MEA | Type de bouches | Distance boucheMin | TypeVentil | TypeMoteur | MarqueMoteur | Marque entrées d'air | MarqueExtr | LocalisationMoteur | SensBouche |  | Chambre ou séjour | 140
| Maison individuelle indépendante | RT2000 | BBC EFFINERGIE | Acier | Structure portante et remplissage | Isolation intérieure | Ventilation double flux séparée | Gaz | Blower Door | Bâtiment entier | En cours de chantier |  | T1 | Semi-rigides | Oui | Passage en local non chauffé ET présence de min 25 cm d'isolant | Correcte (Absence de coude important ou de syphon) | Oui | Correcte | Aeraulique | 80 | En façade | 80 | Liens autobloquants | Ruban adhésifs |  | OUI | Auto-réglables | Auto-réglables |  | Simple flux Autoréglable | HygroRégul | Aldes | Aldes | Aldes | Volume chauffé | Soufflage/Entrée d'air | Rénovation BBC première étape | Cuisine | 210
| Maison individuelle accolée ou groupée | RT2005 | EFFINERGIE RENOVATION | Bois | Murs porteurs | Isolation extérieure | Ventilation double flux avec récupération d'énergie | Electrique effet joules | Perméascope | Echantillon (appartement en collectif) | A réception |  | T2 | Rigides PVC | Non | Passage en local non chauffé ET absence d'isolation ou inférieure à 25cm | Non-correcte | Non | Non-correcte | Ventilation de chute | 100 | Dans les menuiseries | 100 | Absence | Pâte mastic |  | NON | Hygro-réglables | Hygro-réglables |  | Simple flux Hygro A | Autorégulé | Unelvent | Unelvent | Unelvent | Volume non-chauffé | Extraction | Rénovation BBC globale | SdB / WC | 140
| Logement collectif | RT2012 | EFFINERGIE+ | Béton cellulaire | Mixte | Isolation répartie | Ventilation simple flux Hygro A | Pompe à chaleur | Retrotec | Partie de bâtiment (hors échantillonnage) | En cours d'utilisation | 1 | T3 | Rigides acier gavanisé |  | Passage en local chauffé |  |  |  | Grille inadaptée | 125 | Dans les coffres de volets roulants | 125 | Colliers métalliques | Bande butyle |  |  | Non-régulés | Grille fixe |  | Simple flux Hygro B | Non-régulé | Atlantic | Atlantic | Atlantic |  | Absence |  | Intermédiaire | 280
| Foyer de jeunes travailleurs | RT existant | BEPOS EFFINERGIE 2013 | Béton plein | Façade légère sur ossature | Isolation intérieure dynamique | Ventilation simple flux Hygro B | Fioul | Technodoor |  | Initial avant travaux | 2 | T3+ | Souple alu | [5 empty] | Conforme | 160 | Aéraulique via une double flux | 160 | Autre | Joints levres |  |  | n.a. | Autre |  | Double-flux avec récupération d'énergie | GestionElectroniqueDF | Zenhder | Zenhder | Zenhder
| Cité universitaire | Aucune | LEED | Béton creux | Autre | Isolation extérieure dynamique | Ventilation simple flux Autoréglable | Bois | Wohler |  |  | 3 | T4 | Souple renforcée | [5 empty] | Non-conforme | 180 |  | 180 |  | Absence | [5 empty] | Autre |  | Brinkcs | Brinkcs | Brinkcs
| EHPA-EHPAD | Autre | BREAM | Brique pleine |  | Panneaux isolants | Ventilation simple flux Gaz | Charbon | Liktec |  |  |  | T4+ | Souples PVC | [6 empty] | 200 |  | 200 | [9 empty] | Nylan | Nylan | Nylan
7 | Hôtel |  |  | Brique creuse |  | Isolation mixte | Ventilation mécanique ponctuelle | Réseau de chaleur | Infiltec |  |  |  | T5 | [19 empty] | France Air | France Air | France Air
| Restauration |  |  | Terre crue |  | Autre | Ventilation simple flux par insufflation | Mixte | Autre |  |  |  | T5+ | [19 empty] | Anjos | Anjos | Anjos
| Bureaux |  |  | Pierre |  | Aucune | Ventilation naturelle par ouverture des fenêtres | Power pipe |  |  |  |  | T6
| Commerce |  |  | Chanvre |  |  | Ventilation naturelle par grilles | Energie solaire |  |  |  |  | T6+
| Etablissement d’accueil de la petite enfance |  | HQE | Paille |  |  | Ventilation naturelle par conduit | Géothermie |  |  |  |  | T7
| Enseignement |  | Minergie | Panneaux isolants |  |  |  | Autre |  |  |  |  | T7+
| Gymnases et salles de sports |  | Minergie-P | Mixte |  |  |  | Aucun
| Etablissements de santé |  | Passiv Haus | Autre
| Industrie ou artisanat |  | CASBEE
| Tribunal et palais de justice |  | Green STAR
| Aérogare |  | Autre label
| Autre (ne pas remplacer par l'usage du bâtiment) |  | Aucun

## Fiche ventil Maison
Fiche de contrôle d'une installation de renouvellement d'air
Maison individuelle
Cette fiche de contrôle a été réalisée dans le cadre du dispositif Chèque éco-énergie Normandie. | [5 empty] | #VALUE!
Instructions : compléter les cellules en jaune
INFORMATIONS CLIENT
Nom
Adresse
Code postal
Ville
INFORMATIONS CONTRÔLEUR
Entreprise
Adresse
Code postal
Ville
SIRET
Nom du contrôleur
INFORMATIONS BATIMENT
Adresse
Code postal
Ville
Année de construction
Date d'achèvement des travaux
Type de ventilation (syst) initiale | Ventilation
Type de ventilation (syst) initiale secondaire | Ventilation
Présence d'un système au gaz non étanche | Non
INFORMATIONS SUR LA RENOVATION
Type de rénovation | Rénovation BBC première étape
Rénovateur BBC
CONFIGURATION DE L'INSTALLATION | [7 empty] | Rappel de la fiche BBC compatibilité
Typologie du logement : | TypologieBat
Etude thermique : type de ventilation | TypeVentil
Etude thermique : puissance théorique du moteur (WThC) | A saisir
Installé : type de ventilation principale | TypeVentil
Préciser si autre système | A saisir
Présence d'une ventilation d'appoint (ventilation ponctuelle) | TypeVentil
Installée : puissance théorique du moteur principal (WThC) | A saisir
Localisation du moteur | LocalisationMoteur
Marque du moteur | MarqueMoteur
Efficacité énergétique caisson | Efficacité énergétique caisson
Accès du caisson à la maintenance | Maintenance
Type de conduits | Conduits
Passage et isolation conduits | Passage et isolation conduits
Tenue mécanique des conduits | TenueMécanique
Etanchéité à l'air des conduits | EtanchéitéConduitsAérauliques
Pente des réseaux | PenteRes
Désolidarisation du moteur par rapport au bâti | DésolidMotBat
Diamètre de conduit d'extraction | DiametreExtraction
Diamètre de conduit d'extraction de cuisine | DiametreExtraction
Air neuf | GrilleAN | [6 empty] | Calculatrice de détalonnage
Emplacement air neuf | Emplacement air neuf | [6 empty] | Localisation | Chambre ou séjour
Détalonnage des portes de transfert MIN (ou grille de transfert aéraulique) Utilisez la calculatrice de détalonnage | Détalonnage | [6 empty] | Largeur porte (cm) | 83
Obstruction des anciennes entrées d'air parasites | Obstruction EA | [6 empty] | Détalonnage requis (cm) | 1.6867
Si double flux, vérifiez les informations suivantes en plus
Efficacité énergétique caisson | Efficacité énergétique caisson
Rendement échangeur | Rendement
Emplacement échangeur | A saisir
Diamètre du conduit d'air neuf | DiametreAN
Distance air neuf et bouche de rejet >= 2m conforme à la EN 13779 | Distance air neuf
Présence de piège à son | Piège à son
Absence d'entrées d'air / grilles parasites | Entrées d'air
DEBITS DE REFERENCE
Autoréglable |  | Hygroréglable ou Double flux ou Autre
| Débit min | Débit min | Débit max | Pression Min | Pression max
Global Mini | Indiquer le type de logement | 0 | 0 | 0 | 0
Cuisine | Indiquer le type de logement
SDB avec WC | Indiquer le type de logement
WC | Indiquer le type de logement
Autre salle d'eau | Indiquer le type de logement
Buanderie | Indiquer le type de logement
Séjour
Chambre
Bureau
Les débits et pressions sont à compléter à partir de l'avis technique
INFORMATIONS BOUCHES DE VENTILATION
Marque bouches d'extraction : | MarqueExtr
Marque des entrées d'air / ou soufflage | Marque entrées d'air
Pièce | Fonction bouche | Débit mesuré | Pression mesurée | Conformité des débits | Conformité de la pression | Type de bouches | Alimentation des bouches
Cuisine | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Cuisine | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Cuisine | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Cuisine | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Salle d'eau avec WC | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Salle d'eau avec WC | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Salle d'eau avec WC | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Salle d'eau avec WC | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
WC | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
WC | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
WC | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
WC | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
WC | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
WC | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Autre salle d'eau | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Autre salle d'eau | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Autre salle d'eau | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Autre salle d'eau | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Buanderie/cellier | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Buanderie/cellier | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Buanderie/cellier | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Buanderie/cellier | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Séjour | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Séjour | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Séjour | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Séjour | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Séjour | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Chambre | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Chambre | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Chambre | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Chambre | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Chambre | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Chambre | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Chambre | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Chambre | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Chambre | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Bureau | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Bureau | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Bureau | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Bureau | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
Bureau | SensBouche |  |  | A mesurer | A mesurer | Type de bouches | Alimentation des bouches
RESULTATS
Type de ventilation | Compléter les informations
Adéquation entre audit et ventilation installée | Oui
Présence bouche d'extraction dans chaque pièce humide | Compléter les informations
Présence d'entrée d'air dans chaque pièce sèche | Compléter les informations
Total débit mesuré de soufflage (double flux) : | 0
Total débit mesuré d'extraction | 0
Détalonnage mini des portes de transfert | Compléter les informations ci-dessus
Conformité des débits mesurés | Compléter les informations
Conformité des pressions mesurées | Compléter les informations
Absence d'entrées d'air parasites | Compléter les informations
Pente des réseaux | Compléter les informations ci-dessus
Passage et isolation des conduits | Compléter les informations ci-dessus
Accès caisson pour la maintenance | Compléter les informations ci-dessus
Type de conduits | Compléter les informations ci-dessus
Conformité caisson | Compléter les informations ci-dessus
Distance air neuf et bouche de rejet (si double flux) | Non concerné
Conformité échangeur (si double flux) | Non concerné
Etat des bouches et entrées d'air : ni cassées, encrassées ou obturée | A saisir
Avis sur la conformité de l'installation
A saisir
Photos de l'installation de ventilation
Photo 1
Photo 2
Photo 4
Photo 3
Photo 5
Photo 6

## Feuil1 (hidden)
| Débit à extraire en petite vitesse (m3/h) | Débit à extraire en grande vitesse (m3/h)
Nombre de pièces principales du logement | Global mini | Cuisine mini | Cuisine Maxi | SBD | Autres salles d'eau | WC
T1 | 35 | 20 | 75 | 15 | 15 | 15
T2 | 60 | 30 | 90 | 15 | 15 | 15
T3 | 75 | 45 | 105 | 30 | 15 | 15
T3+ | 75 | 45 | 105 | 30 | 15 | 15
T4 | 90 | 45 | 120 | 30 | 15 | 30
T4+ | 90 | 45 | 120 | 30 | 15 | 30
T5 | 105 | 45 | 135 | 30 | 15 | 30
T5+ | 105 | 45 | 135 | 30 | 15 | 30
T6 | 120 | 45 | 135 | 30 | 15 | 30
T6+ | 120 | 45 | 135 | 30 | 15 | 30
T7 | 135 | 45 | 135 | 30 | 15 | 30
T7+ | 135 | 45 | 135 | 30 | 15 | 30
Débits d'air extrait (en m3/h) minimaux des logements selon l'arrêté du 24 mars 1982