## Feuil1
Mme/M : |  | Bureau d'étude :
Adresse : |  | Date d'édition du rapport :
Audit énergétique et scénarios
Commentaires
1. Coordonnées, situation du logement audité et motivations du particulier
Coordonnées de l'auditeur, du particulier, adresse de la maison auditée |  | -
Date de la visite, date d'édition du rapport, date de la restitution |  | -
Statut du logement (résidence principale/secondaire ou locative) |  | -
Motifs qui amènent le particulier à s'engager dans un projet de rénovation |  | -
Objectif BBC et méthodologie de l'analyse |  | -
2. Descriptif du bâtiment audité
Typologie : période de construction, type constructif, spécificités du bâti (mitoyenneté...) |  | -
Surface habitable et SHON RT en m² |  | -
Description détaillée des parois et des systèmes |  | -
Etat général et appréciation sur la qualité thermique du bâtiment (utilisation d'indicateurs visuels de performance et de vétusté) |  | -
Pathologies et contraintes (humidité, étanchéité à l'air, ponts thermiques, contraintes architecturales…) à prendre en compte |  | -
Mode de chauffage, gestion et régulation |  | -
Mode de production de l'eau chaude sanitaire |  | -
Mode de ventilation |  | -
Photographies pour illustrer les points importants (description de l'enveloppe et des systèmes, volumétrie, orientation) |  | -
Consommations énergétiques Cep et Cef à l’état initial et répartition par poste |  | -
Schéma de répartition des déperditions et analyse permettant d’identifier les postes à plus forte déperdition et sur lesquels intervenir en priorité |  | -
Fourchette estimée de la facture énergétique actuelle annuelle en € |  | -
Présentation des résultats sous une forme visuelle (éléments techniques vulgarisés) |  | -
3. Propositions techniques et financières : les scénarios
Réalisation des scénarios à partir d’un calcul ThCE-Ex ou d’un moteur de calcul sur 5 usages validé par l’ADEME dans le cadre du programme SARE ou de l’outil BBC par étapes du Chèque éco-énergie Normandie |  | -
Présentation de plusieurs scénarios de travaux : rénovation BBC par étapes (correspondant au chèque éco-énergie niveau 1 et/ou niveau 2 avec prise en compte des critères de la fiche CEE Rénovation globale en maison individuelle à savoir gain CEP ≥ 55 % ) et BBC (avec variante biosourcé) |  | -
Préconisations sur la ventilation permettant de respecter les débits réglementaires et le bon brassage aéraulique (relevés des mesures des débits volumiques joints au rapport d'audit) |  | -
Pour chacun des scénarios, les préconisations sont décrites en s’assurant du respect des performances BBC compatibles (fiche compatibilité BBC Normandie/outil BBC par étapes) |  | -
Pour chacun des scénarios, les préconisations élémentaires sont décrites en s’assurant de l’adaptation de la solution au projet en précisant :
| Le type de matériaux | -
| La performance minimale (en respectant a minima les critères des CEE et en intégrant les ponts thermiques de liaison dans le calcul de la performance) | -
| Le type de mise en œuvre préconisée | -
| Les points d’attention : traitement des ponts thermiques singuliers, l’étanchéité à l’air, la migration de la vapeur d’eau, la protection du bâtiment contre les infiltrations d’eau de pluie, les remontées capillaires, le risque de condensation (une étude de type diagramme de Glaser est obligatoire en cas d’ITI) | -
| Une estimation des coûts des travaux (fournitures et main d’œuvre) | -
| Une indication sur les aides financières mobilisables en faisant référence à l’expertise du conseiller Habitat & Energie sur le sujet | -
Pour chacun des scénarios, les résultats des simulations obtenus sont présentés :
| Cep et Cef | -
| La performance de l’enveloppe (Ubât) | -
| Le niveau d’étanchéité à l’air à respecter (Q4) | -
| La hiérarchisation des travaux | -
| L’étiquette énergétique et l’étiquette GES | -
| Le gain énergétique | -
| Le gain économique | -
| L’analyse sur l’impact du confort (acoustique, lumineux, confort été...) | -
Pour chacun des scénarios, des recommandations et préconisations sur le traitement des interfaces et interactions entre lots travaux sont présentés |  | -
Des préconisations sont apportées sur le confort d'été |  | -
4. Synthèse
Synthèse des améliorations préconisées pour une feuille de route de rénovation BBC globale et par étapes |  | -
Présentation des préconisations de travaux de manière synthétique, visuelle et avec un vocabulaire adapté (les étiquettes énergétiques peuvent être utilisées pour présenter le gain des différents scénarios; ceux-ci peuvent aussi être présentés sous forme de tableau) |  | -
Conclusion sur la faisabilité technique d’une rénovation BBC |  | -
5. Annexes
Glossaire |  | -
Etude thermique ou feuille de route travaux générée par l’outil BBC par étapes |  | -
Renvoi vers le conseiller Habitat & Energie et vers le site Internet Chèque éco-énergie Normandie au titre de l’information sur les dispositifs d’aide notamment |  | -
Présentation des citères de performance minimale des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux |  | -
Recommandations sur l’entretien des équipements et sur les gestes d’économies d’énergie réalisables par les occupants |  | -
6. Appréciation globale
L'audit apporte-t-il au rénovateur BBC des préconisations personnalisées et spécifiques au projet avec des recommandations sur la mise en œuvre des scénarios envisagés selon les DTU ou les ATEC en vigueur ? |  | -
L'audit donne-il au particulier les éléments essentiels à sa prise de décision afin de faciliter le passage à l'acte vers une rénovation globale ? |  | -